A Kormány

…/2008. (…) Korm. rendelete

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.

(X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra – az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E rendelet hatálya – a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az emberi fogyasztásra szánt víz (a továbbiakban: ivóvíz) termelésének, kezelésének és elosztásának biztonságával és minőségével kapcsolatos követelményekre és az ellenőrzés rendjére terjed ki.

(2) A jelen rendelet hatálya – a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem terjed ki:”

(2) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a (2) bekezdés f) pontja szerinti ivóvízzel kapcsolatban alapos gyanú merül fel arra, hogy fogyasztása az emberi egészséget károsíthatja, a vízellátó rendszer üzemeltetője haladéktalanul köteles erről tájékoztatni az érintett fogyasztókat, az ÁNTSZ 2. § l) pontja szerint illetékes intézetét, valamint az illetékes települési önkormányzato(ka)t.”

2. §

(1) Az R. 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„e) hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálat: az ÁNTSZ – illetve az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelete (továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) szerinti ivóvíz vendéglátáson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a Tanácsnak az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelve (továbbiakban: 98/83/EK tanácsi irányelv) 6. cikkének d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól – az MgSzH által, vagy az ÁNTSZ illetve MgSzH megbízásából végzett vízminőség vizsgálat;”

(2) Az R. 2. §-a a következő g)-l) pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

g) ivóvízellátási körzet: az ivóvízellátó rendszer földrajzilag meghatározott, fizikailag összefüggő, egy vagy több közös ivóvíznyerő forrásból ellátott, hozzávetőlegesen azonos minőségű ivóvízzel jellemezhető része (egy ivóvízellátó rendszer több ivóvíz-ellátási körzetet is magában foglalhat);

h) házi vízelosztó rendszer: minden olyan vízvezeték, szerelvény és berendezés, amely az ellátó hálózatban szolgáltatott ivóvíz külön jogszabály szerinti átadási pontja és az emberi fogyasztáshoz általában használt vízvételezési helyek között van.

i) ivóvíz-biztonság: az ivóvízfogyasztáshoz, illetve használathoz kapcsolódó – ivóvíznyerésre szolgáló, vízkezelő- és ellátó rendszerben, házi ivóvízhálózatban és vízvételre szolgáló – helyeken elérhető legkisebb egészség-kockázatot jelentő minőségi és működési jellemző;

j) ivóvíz-biztonság felügyeleti (hatósági) ellenőrzése: az ivóvíz-szolgáltatás körülményeinek, a szolgáltató ivóvízminőséget befolyásoló tevékenységének és a vízminőség vizsgálati adatoknak az ÁNTSZ által végzett ellenőrzése és értékelése;

k) hatósági vízminta: az ÁNTSZ – illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz vendéglátáson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a 98/83/EK tanácsi irányelv 6. cikkének d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól – az MgSzH által vett, megjelölt és kísérőirattal ellátott vízminta;

l) ÁNTSZ illetékes intézete: az 1000 m3/nap-nál kisebb kapacitású és/vagy 5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszereknél az ÁNTSZ kistérségi intézete, az ennél nagyobb, illetve egy kistérség határán átnyúló vízellátó rendszereknél az ÁNTSZ regionális intézete.

3. §

(1) Az R. 4. § (4)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Közösségi létesítmény (különösen egészségügyi, oktatási, szociális, vendéglátó) esetében a közösségi létesítmény fenntartójának kell gondoskodnia a vízbiztonság fenntartásáról annak érdekében, hogy a 3. §-ban meghatározott követelmények a vízhasználat tényleges helyén teljesüljenek.

(5) A 2. § h) pontja szerinti házi vízelosztó rendszerben előforduló vízminőségi határérték túllépése miatt fennálló egészségügyi kockázat csökkentése érdekében az ÁNTSZ illetékes intézete

# a) tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat/fenntartókat és az érintett fogyasztókat a vízminőség javítása érdekében szükséges és általuk tehető további intézkedésekről, beavatkozási lehetőségekről, és/vagy

# b) felszólítja az üzemeltetőt, hogy az ivóvíz hálózatba táplálása előtt tegye meg a szükséges intézkedéseket – például megfelelő tisztítási technológia alkalmazása, hálózatöblítés – annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége a fogyasztási pontokon megfeleljen az előírt követelményeknek.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) Az 1000 m3/nap-nál nagyobb kapacitású és/vagy 5000 főt meghaladó állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek vízbiztonság irányítási rendszerét ivóvíz-biztonsági tervben kell rögzíteni. Az ivóvíz-biztonsági terv tartalmának, elkészítésének szempontrendszerét az Országos Környezetegészségügyi Intézet (továbbiakban: OKI) által kiadott útmutató tartalmazza.

(7) Az OTH az OKI szakvéleménye alapján közegészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá az ivóvíz-biztonsági tervet. A határozat visszavonásig érvényes.

(8) A vízszolgáltatónak az ivóvíz-biztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát négyévente az OTH-nál kell kezdeményeznie.”

4. §

Az R. 5. § (8)-(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) Az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve – a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz vendéglátáson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén az 98/83/EK tanácsi irányelv 6. cikkének d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól – az MgSzH bármely olyan vízminőségi jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amely esetében feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet.

(9) A hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok költségét az ÁNTSZ, illetve a 98/83/EK tanácsi irányelv 6. cikkének d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól történő ellenőrzés vizsgálati költségeit az MgSzH viseli.

(10) Az MgSzH és az ÁNTSZ kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az eltérésekről illetve adatokról, amelyek egészségügyi vagy élelmiszer-biztonsági kockázattal vannak összefüggésben.

5. §

(1) Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az ivóvíz minőségére vonatkozó, a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az ÁNTSZ illetékes intézete köteles a túllépés okát kivizsgálni és a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket, különösen a szennyezésre vezető műszaki eljárások megváltoztatását vagy a tevékenység tilalmát, a szennyező forrás eltávolítását, új vízbeszerzési forrásra történő áttérést, a szennyezés eltávolítását vízkezeléssel és/vagy fertőtlenítéssel, illetve a víz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelő módosítását és/vagy a vízzel érintkező anyagok minőségi megfelelőségének biztosítását célzó hatósági eljárások alkalmazását elrendelni. Az intézkedést a határérték-túllépésből, illetve a rendkívüli esemény által előidézett szennyezésből eredő egészségügyi kockázat mértékére figyelemmel kell elrendelni. Az elrendelt intézkedésről és az alapjául szolgáló vízminőség-ellenőrző vizsgálat eredményéről az ÁNTSZ illetékes intézete valamennyi érintett települési önkormányzatot egyidejűleg értesíti.

(2) Az üzemeltető, illetve az ellenőrzött élelmiszer-vállalkozás köteles a vizsgálat költségeit az ellenőrző hatóságnak megtéríteni, amennyiben arra az 5. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat elmulasztása miatt kerül sor, valamint ha a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a határérték-túllépés az üzemeltető jogellenes magatartásának a következménye.

(3) Az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását, felhasználását - függetlenül attól, hogy határérték-túllépés fordult-e elő - az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz vendéglátáson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználását az MgSzH megtilthatja, korlátozhatja, vagy - ha az az emberi egészség védelme érdekében szükséges - egyéb módon intézkedhet.

(4) Az üzemeltető a fogyasztókat és a helyi önkormányzato(ka)t köteles haladéktalanul tájékoztatni az R. 3. §-ában meghatározott határértékek bármelyikének túllépéséről, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli eseményről azon eseteket kivéve, ha az ÁNTSZ illetékes intézetének állásfoglalása szerint a határértékektől való eltérés elhanyagolható. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és rendjéről, valamint a vízminőség-javításáról hozott  intézkedésekre.

(5) Amennyiben egy településen – vagy ha meghatározható – településrészen a lakosság által fogyasztott ivóvíz nitrit- vagy nitrát-tartalma az ÁNTSZ illetékes intézetének megállapítása szerint meghaladja az 1. számú melléklet B) táblázatában megadott határértéket, mindaddig gondoskodni kell az érintett területen lakó egy évnél fiatalabb csecsemők és várandós anyák (6) bekezdés szerinti ivóvíz ellátásáról, amíg az ÁNTSZ illetékes intézete ezt előírja.

(6) Ha a (3) bekezdés szerint a víz ivásra, főzésre való felhasználását meg kell tiltani, az üzemeltető köteles az érintettek számára ivóvizet biztosítani

a) palackos (tasakos stb.) ellátás esetén legalább 3 liter/fő/nap,

b) egyéb (pl. tartálykocsis) ellátás esetében 5 liter/fő/nap mennyiségben, a lakóépülettől számított 300 m-en belül.

(7) A (6) bekezdés szerinti vízszolgáltatás költségét a helyi önkormányzat viseli, amennyiben a (3) bekezdés szerinti intézkedésre nem az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor.

(8) Ha a vízszolgáltatás – a (3) bekezdésben foglaltakon kívüli okból – az üzemeltető által 6 óra időtartamot meghaladó előre tervezett leállítására kerül sor, az üzemeltető saját költségén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – köteles ivóvizet biztosítani.

(9) Ha a 4. § (2) bekezdése szerinti vízbázisok valamely vízkivételi pontjánál az 1. számú melléklet D) részében meghatározott határértékek valamelyikének túllépése fordul elő, meg kell vizsgálni a túllépés okát. Ha a határérték-túllépés természeti folyamatok következménye, vagy olyan ismert oka van, amely nem jelez váratlan szennyezést és a vízbázis külön jogszabály szerint biztonságban van - védelme (védőterület) biztosított - nincs szükség külön intézkedésre. Egyéb - nem természeti ok által kiváltott - esetben a várható szennyezés kiküszöbölése érdekében megfelelő, biztonságosan üzemeltetett technológia alkalmazása szükséges, vagy - a szennyezés kizárásáig vagy a technológia megvalósításáig - a szennyezett vizet szolgáltató kuta(kat) ki kell kapcsolni a szolgáltatásból.

(10) Az 1. számú melléklet alkalmazásában a határértékektől való eltérés akkor tekinthető elhanyagolható mértékűnek, ha nem haladja meg a mérés megengedett hibahatárát és a határérték-túllépés az emberi egészségre nem jelent veszélyt.”

# 6. §

(1) Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

# „8. § (1) Ivóvíz szolgáltató létesítmények esetében az üzemeltető(k)nek minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása) és elosztása során használt vízkezelési technológiák és anyagok okozta szennyeződés ne juthasson az ivóvízbe olyan koncentrációban, hogy az veszélyt jelentsen az emberi egészségre. Nem érvényesíthetők olyan közigazgatási rendelkezések, valamint az építési anyagokra, termékekre vonatkozó műszaki előírás, termékszabvány vagy az Építőipari Műszaki Engedély, amelyek ellentétesek e rendelet előírásaival.

(2) Az ivóvíz előállítása során használt hagyományos technológiák, valamint az ivóvízzel érintkezésbe kerülő hagyományos szerkezeti anyagok listáját és az ezekre vonatkozó előírásokat az 5. számú melléklet 2. része tartalmazza.

(3) Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazását – az 5. számú melléklet 2. részében felsorolt hagyományos anyagok és technológiák kivételével – közegészségügyi szempontból az OTH engedélyezi. A kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet 1. része tartalmazza.

(4) A (3) bekezdés szerinti alkalmazási engedély határozatlan ideig érvényes. A határozatlan időre szóló engedély alapjául szolgáló dokumentációban szereplő, az engedélyben megjelölt adatok, illetve minőség módosulása esetén az engedélyesnek a korábbi helyett új alkalmazási engedélyt kell kérnie. Az egyéb adatokban bekövetkező változások tekintetében az engedélyest bejelentési kötelezettség terheli.

(5) Az engedélyezett anyagok, termékek, technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek – ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz meg – ötévente az OTH-nál kell kezdeményezni.

(6) A (3) bekezdés szerint kiadott engedélyekről az OTH nyilvántartást vezet.

(7) Az egészségügyi miniszter az új engedélyeket, valamint a nyilvántartásból való törlést évente, az engedélyezett anyagok, berendezések teljes listáját pedig ötévente tájékoztatóban közzéteszi.

(8) A hagyományos technológiák és anyagok jegyzéke visszavonásig érvényes.

(9) Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazott fertőtlenítőszerekre külön jogszabály előírásai vonatkoznak.”

# 7. §

Az R. 9. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvánosak. Az üzemeltető és a települési önkormányzat a helyben szokásos és leghatékonyabb módon köteles biztosítani, hogy megfelelő és naprakész információ álljon a fogyasztók rendelkezésére a szolgáltatott víz minőségéről. A víz egészségre gyakorolt hatásáról kérelemre az ÁNTSZ illetékes intézete ad felvilágosítást. A műszaki-gazdasági célra történő adatgyűjtés vagy értékelés a külön jogszabályban meghatározottak szerint térítésköteles.

(2) Az ÁNTSZ illetékes intézete - az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján - a régió ivóvíz-minőségi helyzetére vonatkozó adatokat negyedévenként összesíti és megküldi az OTH-nak, továbbá évente írásos jelentést készít a régió ivóvíz-minőségi helyzetéről, amelyről tájékoztatja a vízszolgáltatókat, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat.”

# 8. §

# (1) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 6. számú mellékletben felsorolt településeken az arzén, bór, fluorid és nitrit 1. számú melléklet B) részében meghatározott határértékeinek, valamint az ammónium 1. számú melléklet C) részében meghatározott határértékének betartását legkésőbb 2009. december 25-ig kell biztosítani.”

# (2) Az R. 10. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A 8. § előírásai tekintetében az e rendelet hatályba lépésekor érvényes engedélyek határozatlan időre kiadott engedélynek tekintendők.”

(3) Az R. 10. §-a a következő (14) és (15) bekezdésekkel egészül ki és ezzel egyidejűleg az eredeti  (14) bekezdés számozása (16) bekezdésre változik:

„(14) Az OTH az 5. § (7) bekezdés szerinti alternatív módszerek alkalmazásáról és a 3. melléklet 1. részében megállapított módszerekkel való egyenértékűségükről tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(15) A 9. § (3) bekezdése alapján készített összefoglaló alapulvételével az Egészségügyi Minisztérium 3 évente jelentést küld az Európai Bizottságnak az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről. Minden jelentésben szerepelnie kell legalább minden, az átlag napi 1000 m3 – t meghaladó hozamú és/vagy 5000 főnél többet ellátó ivóvízellátó rendszernek. A jelentést első alkalommal 2009. február 28-áig, majd ezt követően három évente kell megküldeni a Bizottságnak.”

9. §

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

# (3) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

10. §

# (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított 2. § l) pontja 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) 2009. január 1-jéig valamennyi vízellátó rendszer tekintetében az ÁNTSZ regionális intézete az illetékes intézet.

# (4) Az ólomra vonatkozó 1. számú melléklet B) részében meghatározott határérték betartását az üzemeltetőnek 2013. december 25-től kell biztosítania.

(5) Az érintett vízszolgáltatóknak az ivóvíz-biztonsági tervet a több mint 100.000 főt ellátó rendszerek esetén legkésőbb 2012. július 1-jéig , az 50.000-100.000 főt ellátó rendszerek esetén legkésőbb 2013. július 1-jéig, az 5.000-50.000 főt ellátó rendszerek esetén 2014. július 1-jéig kell benyújtani jóváhagyásra az OTH-hoz.

(6) Az R. 1. § (2) bekezdésének e) pontjában a „regionális intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ megyei intézete)” szövegrész helyébe az „illetékes intézete” szövegrész, az 1. § (3) bekezdésében 4. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, az 5. § (1) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézetével” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetével” szövegrész, az 5. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, (4) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézetének” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetének” szövegrész, az „ÁNTSZ megyei intézetét” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetét” szövegrész, az 5. § (5) és (8) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, a 6. § (1) és (3) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete”, a 6. § (8) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézetének” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetének”, a 7. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézetének” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetének”, az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, a 7. § (6) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet C) részét követő Megjegyzések 3. és 6. pontjában az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, a 2. számú melléklet B) részében az „ÁNTSZ megyei intézetével” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetével” szövegrész, a B) részt követő Megjegyzések 3. pontjában az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, 4. pontjában az „ÁNTSZ megyei intézetének” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetének” szövegrész, a 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének 2. bekezdésében az „ÁNTSZ területileg illetékes Megyei Intézetéhez” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetéhez” szövegrész lép.

(7) Az R. 5. § (7) bekezdésében a „Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének (a továbbiakban: OKK-OKI)” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ Országos Környezetegészségügyi Intézetének (a továbbiakban: OKI)” szövegrész lép.

(8) Az R. 7. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 10. § (10) bekezdésében, valamint az 5. számú melléklet 1.8 pontjában az „OKK-OKI” szövegrész helyébe az „OKI” szövegrész lép.

(9) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 5. § (4) bekezdésében a „papíralapú adathordozón” szövegrész, valamint az R. 10. § (2)-(3), (8) bekezdései hatályukat vesztik.

# (10) Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a …2008.(…) Korm. rendelethez

- Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

„

| Antimon** | 5,0 | μg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |

„

szövegrész helyébe a

„

| Antimon | 5,0 | μg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |

„

szöveg lép.

- Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

„

| Bromát** | 10 | μg/l | 4. megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |

„

szövegrész helyébe a

„

| Bromát | 10 | μg/l | 4. megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |

„

szöveg lép.

- Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

„

| 1,2-diklór-etán** | 3,0 | μg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |

„

szövegrész helyébe a

„

| 1,2-diklór-etán | 3,0 | μg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |

„

szöveg lép.

- Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

„

| Ólom* | 10 | μg/l | 5. megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |

„

szövegrész helyébe a

„

| Ólom | 10 | μg/l | 5. megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |

„

szöveg lép.

- Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

„

| Peszticidek* | 0,10 | μg/l | 8. és 9. megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |

„

szövegrész helyébe a

„

| Peszticidek | 0,10 | μg/l | 8. és 9. megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |

„

szöveg lép.

- Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

„

| Összes peszticid* | 0,50 | μg/l | 8. és 9. és 10. megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |

„

szövegrész helyébe a

„

| Összes peszticid | 0,50 | μg/l | 8. és 9. és 10. megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |

„

szöveg lép.

- Az R. 1. számú mellékletében a „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatot követő

„*Hatálybalépése a 10. § (2) bekezdése szerint.

** Hatálybalépése a 10. § (8) bekezdése szerint.”

szövegrész hatályát veszti.

8. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” részét követő „Megjegyzések” 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A határérték a megfelelő mintavételi módszerrel – 1 L (egy liter) kifolyatás nélkül vett vízminta egy részének felhasználásával - a fogyasztói csapnál vett vízmintára vonatkozik és jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre. Ahol kivitelezhető, az 5. § (6) bekezdésével összhangban megállapított egységes mintavételi és vizsgálati módszereket kell alkalmazni. Az ÁNTSZ illetékes intézete köteles figyelembe venni, hogy az előfordulási csúcsértékek okozhatnak káros egészségügyi hatást. ”

9. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminőségi jellemzők” táblázatban a

„

| Vas* | 200 | μg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |

„

szövegrész helyébe a

„

| Vas | 200 | μg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |

„

szöveg lép.

10. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminőségi jellemzők” táblázatban a

„

| Mangán* | 50 | μg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |

„

szövegrész helyébe a

„

| Mangán | 50 | μg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |

„

szöveg lép.

11. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminőségi jellemzők” táblázatot követő

„* Hatálybalépése a 10. § (2) bekezdése szerint.”

szövegrész hatályát veszti.

„

12. Az R. 1. számú melléklete „F) Ideiglenes határértékek” táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„F) Ideiglenes határértékek

| arzén | 50 μg/l |
| --- | --- |
| bór B | 5,0 mg/l |
| bromát | 25 μg/l |
| fluorid | 1,7 mg/l |
| nitrit* | 1,0 mg/l |
| ólom | 25 (g/l |
| ammónium | 2,0 mg/l |

*Az ideiglenes határérték első életévüket be nem töltött csecsemők és várandós anyák ivóvízellátásában nem alkalmazható.”

2. számú melléklet a …2008.(…) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontja a

„III. oszlop: a megjegyzésekben leírtaktól függő esetekben, de kisebb gyakorisággal vizsgálandók (lásd a B) rész megjegyzését)”

szövegrészt követően a

„IV. oszlop kisebb gyakorisággal vizsgálandók (lásd a B) rész megjegyzését).”

szövegrésszel egészül ki.

2. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontjában lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„

| I. | II. | III | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| Vízminőségi jellemző | Vízminőségi jellemző | Megjegyzés | Vízminőségi jellemző | Megjegyzés | Vízminőségi jellemző |
| Szín | Alumínium | 1 | Arzén | 9 | Keménység |
| Szag | Klorid | 2 | Trihalometánok | 11 | Szulfát |
| Íz | Mangán | 3 |  |  | Összes szerves szén (TOC) |
| Ammónium | Nitrát | 4 |  |  |  |
| Nitrit | Klorit | 10 |  |  |  |
| Permanganát-index (KOIps) | Kötött aktív klór | 11 |  |  |  |
| Vas | Szabad aktív klór | 11 |  |  |  |
| Vezetőképesség | Enterococcusok | 5 |  |  |  |
| E. coli | Clostr.perfr. (spórák is) | 6 |  |  |  |
| Telepszám 22 °C-on | Ps. aeruginosa | 7 |  |  |  |
| Coliform bakt. | Mikroszkópos biológiai vizsgálat | 8 |  |  |  |
| pH | Telepszám 37 °C-on | 7 |  |  |  |
| Zavarosság |  |  |  |  |  |

„

3. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontjában lévő „Megjegyzések” rész 5-11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Megjegyzések]

„5. Csak akkor kell vizsgálni, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy az I. oszlopbeli bakteriológiai vízminőségi jellemzők az előző vizsgálatok során szennyezést jeleztek, más esetben vizsgálatát csak a III. oszlop szerinti gyakorisággal kell elvégezni.

6. Felszíni vízből és felszíni víz befolyás alatt álló vízből nyert víznél mindig vizsgálni kell, más esetben csak akkor, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy a bakteriológiai vízminőségi jellemzők az előző vizsgálatok során szennyezést jeleztek.

7. Vizsgálni kell tartályban és palackban forgalmazott víznél és minden olyan vízműnél, ahol a hálózatba táplált víz hőmérséklete a 20 °C-ot meghaladja; továbbá abban az esetben, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy a bakteriológiai vízminőségi jellemzők az előző vizsgálatok során szennyezést jeleztek.

8. Szennyezés vagy szennyezés gyanúja esetén soron kívül vizsgálni kell, más esetben vizsgálatát a jelen melléklet B) részében meghatározottak szerint kell elvégezni.

9. Ott kell az e mellékletben meghatározott gyakorisággal vizsgálni, ahol - a korábbi vizsgálatok szerint - 5 μg/l-t meghaladó érték előfordult.

10. Csak ott kell vizsgálni, ahol klór-dioxidos fertőtlenítés történik.

11. Csak ott kell vizsgálni, ahol klórozzák a vizet.

Az ÁNTSZ illetékes intézete szükség esetén más vízminőségi jellemzők esetenkénti vagy rendszeres vizsgálatát is előírhatja.”

4. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontjában lévő „Megjegyzések” rész 12. és 13. pontja hatályát veszti.

5. Az R. 2. számú melléklete B) részének „1. Az üzemeltető által végzett (vagy végeztetett) vízkémiai vizsgálatok minimális mintaszáma” pontjában lévő „Megjegyzések” rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A gyakoriságot, illetve a mintaszámot az ÁNTSZ illetékes intézete határozza meg.

A fenti táblázat ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó mintaszáma a jelen melléklet A) részének I. és II. oszlopában felsorolt kémiai vízminőségi jellemzőkre vonatkozik; a bakteriológiai vizsgálatok mintaszáma a táblázatban szereplő értékek kétszerese.

Az A) rész III. és IV. oszlopában meghatározott vízminőségi jellemzők esetében a mintaszám a fenti táblázatban szereplő szám kb. 20%-a lehet, de a legkisebb közüzemi vízműnél is legalább 4 mintát kell évente megvizsgálni.

3. számú melléklet a …2008.(…) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

A szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett települések listája

| Megye | Település | Lakos-szám | Bór (>1,0 mg/l) | Fluorid (>1,5 mg/l) | Nitrát (>50 mg/l) | Nitrit (>0,5 és 0,1 mg/l) | Arzén (>0,01 mg/l) | Ammónium (>0,5 mg/l) | Vas (>0,2 mg/l) | Mangán (>0,05 mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bács-Kiskun | ÁGASEGYHÁZA | 1961 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | AKASZTÓ | 3436 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | BÁCSALMÁS | 7248 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | BÁCSBOKOD | 2960 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | BÁCSBORSÓD | 1264 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | BÁCSSZENTGYÖRGY | 174 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | BÁCSSZŐLŐS | 403 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Bács-Kiskun | BALLÓSZÖG | 3175 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | BALOTASZÁLLÁS | 1566 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Bács-Kiskun | BÁTMONOSTOR | 1656 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | BOROTA | 1451 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Bács-Kiskun | BUGAC | 2800 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Bács-Kiskun | BUGACPUSZTAHÁZA | 331 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 2519 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | CSÁTALJA | 1647 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Bács-Kiskun | CSÁVOLY | 1974 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Bács-Kiskun | CSENGŐD | 2216 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | CSIKÉRIA | 947 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Bács-Kiskun | CSÓLYOSPÁLOS | 1764 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Bács-Kiskun | DÁVOD | 2085 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Bács-Kiskun | DUNATETÉTLEN | 572 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Bács-Kiskun | ÉRSEKCSANÁD | 2900 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | ÉRSEKHALMA | 641 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | FELSŐSZENTIVÁN | 2040 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Bács-Kiskun | FÜLÖPHÁZA | 919 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Bács-Kiskun | FÜLÖPJAKAB | 1146 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Bács-Kiskun | FÜLÖPSZÁLLÁS | 2367 | X |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | GARA | 2650 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | GÁTÉR | 1027 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | HAJÓS | 3358 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | HAJÓS-Pincefalu | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | HARKAKÖTÖNY | 935 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Bács-Kiskun | HARTA | 3562 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Bács-Kiskun | HERCEGSZÁNTÓ | 2127 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Bács-Kiskun | IMREHEGY | 767 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | IZSÁK | 6099 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | JÁNOSHALMA | 9510 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | JÁSZSZENTLÁSZLÓ | 2606 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Bács-Kiskun | KASKANTYÚ | 981 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | KATYMÁR | 2333 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Bács-Kiskun | KECEL | 8978 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | KECSKEMÉT | 109847 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | KELEBIA | 2865 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Bács-Kiskun | KÉLESHALOM | 494 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | KEREKEGYHÁZA | 6222 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | KISKŐRÖS | 14514 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Bács-Kiskun | KISKUNHALAS | 29318 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | KISKUNMAJSA-Bodoglár | 225 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | KISSZÁLLÁS | 2367 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Bács-Kiskun | KISSZÁLLÁS-Újfalu | 255 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | KÖMPÖC | 765 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Bács-Kiskun | KUNADACS | 1674 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Bács-Kiskun | KUNBAJA | 1696 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | KUNBARACS | 687 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | KUNFEHÉRTÓ | 2134 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Bács-Kiskun | KUNPESZÉR | 656 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Bács-Kiskun | KUNSZÁLLÁS | 1678 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | LAKITELEK | 4453 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | MADARAS | 3122 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | MÁTÉTELKE | 573 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | MÉLYKÚT | 5364 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Bács-Kiskun | MÉLYKÚT-Öregmajor | 148 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | MÓRICGÁT | 513 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Bács-Kiskun | NAGYBARACSKA | 2398 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Bács-Kiskun | NEMESNÁDUDVAR | 1950 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | NYÁRLŐRINC | 2404 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | ORDAS | 477 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Bács-Kiskun | ORGOVÁNY | 3347 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Bács-Kiskun | PÁHI | 1228 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Bács-Kiskun | PÁLMONOSTORA | 1754 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Bács-Kiskun | PETŐFISZÁLLÁS | 1556 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | PIRTÓ | 972 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Bács-Kiskun | RÉM | 1430 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | SOLTSZENTIMRE | 1394 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Bács-Kiskun | SOLTVADKERT | 7666 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | SÜKÖSD | 3961 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | SZABADSZÁLLÁS | 6447 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Bács-Kiskun | SZANK | 2556 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Bács-Kiskun | SZEREMLE | 1537 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Bács-Kiskun | TABDI | 1174 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Bács-Kiskun | TATAHÁZA | 1376 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Bács-Kiskun | TÁZLÁR | 1853 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Bács-Kiskun | TISZAALPÁR | 5139 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Bács-Kiskun | TOMPA | 4751 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Bács-Kiskun | VASKÚT | 3653 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Bács-Kiskun | ZSANA | 836 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Baranya | ADORJÁS | 194 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | ALMAMELLÉK | 491 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | BÁNFA | 212 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baranya | BARANYAHÍDVÉG | 219 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baranya | BARANYAJENŐ | 515 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| Baranya | BESENCE | 131 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Baranya | BOGDÁSA | 317 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baranya | BOLDOGASSZONYFA-Antalszállás | 97 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | BOLDOGASSZONYFA-Terecseny | 92 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | BORJÁD | 429 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Baranya | BÜRÜS | 101 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | CSÁNYOSZRÓ | 727 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baranya | DENCSHÁZA | 617 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Baranya | DRÁVACSEHI | 227 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | DRÁVAFOK | 547 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baranya | DRÁVAIVÁNYI | 207 |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Baranya | DRÁVAKERESZTÚR | 148 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | DRÁVAPALKONYA | 295 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Baranya | DRÁVASZABOLCS | 720 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Baranya | DRÁVASZTÁRA | 436 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Baranya | FELSŐSZENTMÁRTON | 995 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Baranya | GYÖNGYFA | 132 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Baranya | HETVEHELY | 474 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baranya | HIDAS | 2183 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Baranya | HIRICS | 246 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | HOMORÚD | 619 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Baranya | IBAFA | 227 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Baranya | ILLOCSKA | 242 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | KÁKICS | 211 |  |  |  | X | X | X |  | X |
| Baranya | KATÁDFA | 177 |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Baranya | KEMSE | 64 |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Baranya | KIRÁLYEGYHÁZA | 1012 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baranya | KISHAJMÁS | 204 | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | KISLIPPÓ | 297 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Baranya | KISSZENTMÁRTON-Mailáthpuszta | 124 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Baranya | KISVASZAR | 344 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Baranya | LÚZSOK | 256 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Baranya | MAGYARBÓLY | 1033 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | MAGYARLUKAFA | 98 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | MAGYARMECSKE | 341 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Baranya | MARKÓC | 62 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Baranya | MARÓCSA | 106 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Baranya | MATTY | 348 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Baranya | MINDSZENTGODISA | 969 |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Baranya | MOHÁCS-Szabadságpuszta | 43 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Baranya | MOLVÁNY | 216 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Baranya | NAGYBUDMÉR | 246 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Baranya | NAGYNYÁRÁD | 796 |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Baranya | NEMESKE | 283 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | ÓBÁNYA | 131 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Baranya | OROSZLÓ | 331 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Baranya | PALÉ | 114 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | PÁPRÁD | 174 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Baranya | PISKÓ | 258 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baranya | PÓCSA | 192 |  |  |  | X |  | X |  | X |
| Baranya | RÓZSAFA | 393 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baranya | SÁSD | 3388 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| Baranya | SELLYE | 2941 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Baranya | SOMOGYHÁRSÁGY | 445 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | SOMOGYHÁRSÁGY-Kishárságy | 206 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | SUMONY | 442 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Baranya | SZENTDÉNES | 330 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Baranya | SZENTEGÁT | 417 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Baranya | SZENTLŐRINC | 7053 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | UDVAR | 166 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Baranya | VAJSZLÓ | 1868 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Baranya | VÁZSNOK | 132 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | VEJTI | 182 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Baranya | VELÉNY | 165 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baranya | ZÁDOR | 375 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Baranya | ZALÁTA | 295 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | ALMÁSKAMARÁS | 872 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Békés | BATTONYA | 6360 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | BÉKÉS | 20846 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | BÉKÉSCSABA | 65206 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Békés | BÉKÉSSÁMSON | 2530 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Békés | BÉLMEGYER | 1099 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | BUCSA | 2440 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | CSABACSŰD | 1926 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | CSABASZABADI | 371 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Békés | CSÁRDASZÁLLÁS | 498 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | CSORVÁS | 5546 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Békés | DÉVAVÁNYA | 8459 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | DOBOZ | 4494 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | DOMBEGYHÁZ | 2302 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | DOMBIRATOS | 649 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | ECSEGFALVA | 1297 | X |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | ELEK | 5300 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Békés | FÜZESGYARMAT | 6235 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | GÁDOROS | 3937 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | GERENDÁS | 1432 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Békés | GESZT | 799 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | GYOMAENDRŐD | 14928 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | GYULA | 32239 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Békés | HUNYA | 722 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Békés | KAMUT | 1107 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | KARDOS | 713 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Békés | KARDOSKÚT | 941 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | KERTÉSZSZIGET | 432 | X |  |  |  | X | X |  | X |
| Békés | KÉTEGYHÁZA | 4304 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | KÉTSOPRONY | 1536 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | KISDOMBEGYHÁZ | 507 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | KONDOROS | 5569 | X |  |  |  | X | X |  |  |
| Békés | KÖRÖSLADÁNY | 4898 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | KÖRÖSTARCSA | 2718 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | KÖRÖSÚJFALU | 659 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | KÖTEGYÁN | 1492 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | LŐKÖSHÁZA | 1969 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | MAGYARBÁNHEGYES | 2559 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | MAGYARDOMBEGYHÁZ | 289 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | MEDGYESEGYHÁZA | 3494 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Békés | MEDGYESEGYHÁZA-Bánkút | 411 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | MÉHKERÉK | 2212 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | MEZŐBERÉNY | 11390 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | MEZŐGYÁN | 1067 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Békés | MEZŐGYÁN-Nagygyanté | 128 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Békés | MEZŐHEGYES | 5736 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Békés | MURONY | 1347 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | NAGYBÁNHEGYES | 1286 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | NAGYKAMARÁS | 1567 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Békés | NAGYSZÉNÁS | 5454 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | OKÁNY | 2778 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | OROSHÁZA | 30688 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | ÖRMÉNYKÚT | 473 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Békés | PUSZTAFÖLDVÁR | 1801 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | PUSZTAOTTLAKA | 405 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Békés | SARKAD | 10822 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | SARKADKERESZTÚR | 1687 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | SZABADKÍGYÓS | 2879 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | SZARVAS | 18077 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Békés | SZEGHALOM | 9688 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Békés | TARHOS | 1021 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | TELEKGERENDÁS | 1657 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | TÓTKOMLÓS | 6336 | X |  |  |  | X | X | X |  |
| Békés | ÚJKÍGYÓS | 5628 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Békés | ÚJSZALONTA | 118 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Békés | VÉSZTŐ | 7328 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Békés | ZSADÁNY | 1728 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | ABAÚJLAK | 120 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | ALSÓGAGY | 109 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | BEKECS | 2491 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | BOLDOGKŐÚJFALU | 553 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | BOLDOGKŐVÁRALJA | 1176 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | BORSODIVÁNKA | 767 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | BÜTTÖS | 212 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | CSENYÉTE | 454 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | CSERÉPVÁRALJA | 485 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | CSINCSE | 603 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | CSOBÁD | 694 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | DAMAK | 243 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | FÁJ | 337 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | FELSŐGAGY | 171 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | FELSŐVADÁSZ | 549 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | FILKEHÁZA | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | FONY | 389 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | FÜZÉRKAJATA | 129 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | FÜZÉRKOMLÓS | 379 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | GAGYAPÁTI | 27 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | GAGYBÁTOR | 243 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | GAGYVENDÉGI | 198 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | GOLOP | 617 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | HEGYMEG | 110 |  |  |  | X |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | HEJCE | 281 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | HEJŐKERESZTÚR | 1035 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | HEJŐSZALONTA | 828 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | HERNÁDBŰD | 144 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | HERNÁDCÉCE | 220 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | IGRICI | 1306 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | INÁNCS | 1312 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | JÁRDÁNHÁZA | 1942 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | KÁZSMÁRK | 1008 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | KERESZTÉTE | 32 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | KISSIKÁTOR | 340 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | KOMLÓSKA | 287 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | KORLÁT | 305 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | KOVÁCSVÁGÁS | 649 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | KRASZNOKVAJDA | 541 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | KUPA | 175 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | LAK | 600 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | LÉH | 472 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | LITKA | 60 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | MOGYORÓSKA | 78 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | MONAJ | 286 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | NAGYKINIZS | 348 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | NYÉSTA | 58 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | OLASZLISZKA | 1756 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | PÁLHÁZA | 1097 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | PRÜGY | 2593 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | RÁSONYSÁPBERENCS | 598 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | SELYEB | 522 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | SZAKÁLD | 581 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | SZÁSZFA | 170 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | SZENTISTVÁNBAKSA | 281 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | SZERENCS | 9675 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | SZIKSZÓ | 5868 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | TAKTAKENÉZ | 1264 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | TISZABÁBOLNA | 424 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | TISZAVALK | 340 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | TOLCSVA | 1854 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | VÁMOSÚJFALU | 902 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | VATTA | 925 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Csongrád | ALGYŐ | 5269 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Csongrád | AMBRÓZFALVA | 528 | X |  |  |  | X | X | X | X |
| Csongrád | APÁTFALVA | 3162 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | ÁRPÁDHALOM | 556 | X |  |  |  | X | X |  | X |
| Csongrád | ÁSOTTHALOM | 4134 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Csongrád | BAKS | 2240 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Csongrád | BALÁSTYA | 3529 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Csongrád | BORDÁNY | 3145 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | CSANÁDALBERTI | 479 | X |  |  |  |  | X | X |  |
| Csongrád | CSANÁDPALOTA | 3202 | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Csongrád | CSANYTELEK | 2938 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Csongrád | CSENGELE | 1982 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Csongrád | CSONGRÁD | 17983 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Csongrád | CSONGRÁD-Bokros | 426 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Csongrád | DEREKEGYHÁZ | 1565 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Csongrád | DEREKEGYHÁZ-Tompahát | 200 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | DESZK | 3478 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | DÓC | 775 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | DOMASZÉK | 4717 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Csongrád | EPERJES | 588 | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Csongrád | FÁBIÁNSEBESTYÉN | 2197 | X |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | FELGYŐ | 1412 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Csongrád | FERENCSZÁLLÁS | 629 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | FORRÁSKÚT | 2344 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Csongrád | FÖLDEÁK | 3283 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 46308 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-Batida | 235 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Csongrád | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-Erzsébet | 178 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Csongrád | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-Kútvölgy | 170 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Csongrád | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-Szikáncs | 594 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Csongrád | KIRÁLYHEGYES | 643 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | KISTELEK | 7374 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Csongrád | KISZOMBOR | 4116 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | KLÁRAFALVA | 530 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | KÖVEGY | 444 | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Csongrád | KÜBEKHÁZA | 1592 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Csongrád | MAGYARCSANÁD | 1572 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | MAKÓ | 24864 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | MAKÓ-Rákos | 122 | X |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | MAROSLELE | 2162 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | MÁRTÉLY | 1318 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Csongrád | MINDSZENT | 7117 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | MÓRAHALOM | 5881 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Csongrád | NAGYÉR | 581 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Csongrád | NAGYLAK | 551 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Csongrád | NAGYMÁGOCS | 3206 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | NAGYMÁGOCS-Ótompahát | 155 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | NAGYTŐKE | 475 | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Csongrád | ÓFÖLDEÁK | 483 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | ÓPUSZTASZER | 2310 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Csongrád | ÖTTÖMÖS | 811 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | PITVAROS | 1477 | X |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | PUSZTAMÉRGES | 1259 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | PUSZTASZER | 1577 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Csongrád | RÖSZKE | 3308 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | RUZSA | 2626 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | SÁNDORFALVA | 8062 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Csongrád | SZATYMAZ | 4533 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Csongrád | SZEGED | 164883 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | SZEGVÁR | 4789 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | SZÉKKUTAS | 2496 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | SZENTES | 29383 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | SZENTES-Kajánújfalu | 157 | X |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | SZENTES-Lapistó | 126 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | SZENTES-Magyartés | 119 | X |  |  |  |  | X | X |  |
| Csongrád | TISZASZIGET | 1738 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | ÚJSZENTIVÁN | 1649 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Csongrád | ÜLLÉS | 3216 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Csongrád | ZÁKÁNYSZÉK | 2849 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Csongrád | ZSOMBÓ | 3504 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Fejér | ABA | 4654 |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Fejér | CSŐSZ | 1050 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Fejér | HANTOS | 973 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Fejér | IGAR | 713 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Fejér | KÁLOZ | 2525 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Fejér | LOVASBERÉNY | 2734 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Fejér | PÁTKA | 1659 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Fejér | SÁRBOGÁRD-Sárhatvan | 270 | X |  |  |  |  | X | X |  |
| Győr-Moson-Sopron | FERTŐD-Tőzeggyármajor | 149 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Győr-Moson-Sopron | GYALÓKA | 77 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Győr-Moson-Sopron | JÁNOSSOMORJA | 5886 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Győr-Moson-Sopron | RÉPCEVIS | 381 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Győr-Moson-Sopron | SZAKONY | 468 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Győr-Moson-Sopron | VÁRBALOG | 427 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Győr-Moson-Sopron | ZSIRA | 728 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | ÁLMOSD | 1682 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | BAGAMÉR | 2567 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | BAKONSZEG | 1201 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | BÁRÁND | 2706 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | BEREKBÖSZÖRMÉNY | 1840 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | BERETTYÓÚJFALU | 15647 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Hajdú-Bihar | BIHARDANCSHÁZA | 199 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | BIHARNAGYBAJOM | 2884 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | BIHARTORDA | 939 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | BOCSKAIKERT | 2896 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Hajdú-Bihar | BOJT | 498 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Hajdú-Bihar | CSÖKMŐ | 1918 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | CSÖKMŐ-Kóróssziget | 60 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | DARVAS | 628 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | DEBRECEN-Bánk | 545 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Hajdú-Bihar | DEBRECEN-Dombostanya | 228 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Hajdú-Bihar | DERECSKE | 9235 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Hajdú-Bihar | EBES | 4439 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Hajdú-Bihar | EGYEK-Telekháza | 590 | X |  |  |  | X |  | X | X |
| Hajdú-Bihar | ESZTÁR | 1388 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Hajdú-Bihar | FOLYÁS | 362 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Hajdú-Bihar | FÖLDES | 4209 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Hajdú-Bihar | FURTA | 1164 | X |  |  |  |  |  |  | X |
| Hajdú-Bihar | FÜLÖP | 1828 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | GÁBORJÁN | 897 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Hajdú-Bihar | GÖRBEHÁZA | 2431 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Hajdú-Bihar | GÖRBEHÁZA-Bagota | 103 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Hajdú-Bihar | HAJDÚBAGOS | 2049 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY-Pród | 378 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Hajdú-Bihar | HAJDÚDOROG | 9294 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Hajdú-Bihar | HAJDÚHADHÁZ | 12792 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | HAJDÚHADHÁZ-Fényestelep | 80 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Hajdú-Bihar | HAJDÚNÁNÁS | 17431 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Hajdú-Bihar | HAJDÚSÁMSON | 12163 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Hajdú-Bihar | HAJDÚSZOVÁT | 3138 |  |  |  | X |  |  | X |  |
| Hajdú-Bihar | HORTOBÁGY | 1427 | X |  |  |  |  | X | X |  |
| Hajdú-Bihar | HORTOBÁGY-Szásztelek | 194 | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Hajdú-Bihar | HOSSZÚPÁLYI | 5675 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Hajdú-Bihar | KABA | 6322 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Hajdú-Bihar | KOKAD | 606 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | KOMÁDI | 5466 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Hajdú-Bihar | KOMÁDI-Dobaipuszta | 200 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Hajdú-Bihar | KOMÁDI-Gyártelep | 8 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Hajdú-Bihar | LÉTAVÉRTES | 7218 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Hajdú-Bihar | MAGYARHOMOROG | 903 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Hajdú-Bihar | MIKEPÉRCS | 3937 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Hajdú-Bihar | MONOSTORPÁLYI | 2227 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | NÁDUDVAR | 9199 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | NAGYKEREKI | 1320 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Hajdú-Bihar | NAGYRÁBÉ | 2195 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | NYÍRÁBRÁNY | 3980 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | NYÍRADONY | 6812 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Hajdú-Bihar | NYÍRADONY-Tamásipuszta | 250 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Hajdú-Bihar | POCSAJ | 2680 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Hajdú-Bihar | PÜSPÖKLADÁNY | 15565 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | SÁP | 1005 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | SÁRRÉTUDVARI | 2923 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | SZEREP | 1650 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | TÉGLÁS | 6534 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | TETÉTLEN | 1415 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | TISZACSEGE-Nagymajor | 86 | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Hajdú-Bihar | ÚJIRÁZ | 559 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | ÚJLÉTA | 1065 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hajdú-Bihar | ÚJSZENTMARGITA | 1401 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Hajdú-Bihar | ÚJSZENTMARGITA-Tuka | 72 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Hajdú-Bihar | VÁMOSPÉRCS | 5463 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Hajdú-Bihar | VEKERD | 141 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Hajdú-Bihar | ZSÁKA | 1701 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Heves | ÁTÁNY | 1454 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Heves | HALMAJUGRA | 1317 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Heves | HEVES | 11137 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Heves | HEVESVEZEKÉNY | 662 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Heves | KISKÖRE | 3015 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Heves | KÖMLŐ | 1936 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Heves | PÉLY | 1525 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Heves | POROSZLÓ | 2888 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Heves | RÓZSASZENTMÁRTON | 2059 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Heves | SARUD | 1242 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Heves | SZŰCSI | 1618 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Heves | TISZANÁNA | 2515 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Heves | ÚJLŐRINCFALVA | 297 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Heves | VÁRASZÓ | 565 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | ABÁDSZALÓK | 4471 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | ALATTYÁN | 2121 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | BEREKFÜRDŐ | 967 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | BESENYSZÖG | 3523 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | CIBAKHÁZA | 4625 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | CSATASZÖG | 338 |  |  |  | X |  | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | CSÉPA | 1751 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | CSERKESZŐLŐ | 2155 | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | HUNYADFALVA | 195 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁNOSHIDA | 2655 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY | 3783 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZAPÁTI | 9415 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZBOLDOGHÁZA | 1741 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZDÓZSA | 2216 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY | 1863 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZIVÁNY | 413 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZJÁKÓHALMA | 3146 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZKISÉR | 5580 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZLADÁNY | 6036 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZSZENTANDRÁS | 2568 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | JÁSZTELEK | 1721 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KARCAG | 21439 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KENDERES | 4546 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KENDERES-Bánhalma | 577 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KÉTPÓ | 751 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KISÚJSZÁLLÁS | 12158 | X |  |  |  | X |  |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KŐTELEK | 1649 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KUNCSORBA | 677 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KUNHEGYES | 8178 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KUNMADARAS | 5641 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KUNSZENTMÁRTON | 8792 | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | KUNSZENTMÁRTON-Kungyalu | 322 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | MARTFŰ | 6997 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | MESTERSZÁLLÁS | 751 | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | MEZŐHÉK | 351 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | MEZŐTÚR | 18653 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | NAGYIVÁN | 1217 | X |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | NAGYKÖRŰ | 1720 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | NAGYRÉV | 763 | X | X |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | ÖCSÖD | 3546 | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | ÖRMÉNYES | 1108 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | SZELEVÉNY | 1106 | X |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | SZELEVÉNY-Pálóczipuszta | 52 | X |  |  |  | X | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZABŐ | 2000 |  |  |  | X |  | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZABURA | 2434 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZABURA-Pusztataskony | 339 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAFÖLDVÁR | 11788 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAFÜRED | 11325 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAFÜRED-Kócsújfalu | 193 | X |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAGYENDA | 1038 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAINOKA | 446 | X | X |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAJENŐ | 1643 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAKÜRT | 1116 | X | X |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAKÜRT-Bogaras | 428 | X | X |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAÖRS | 1368 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAPÜSPÖKI | 2134 |  |  |  | X |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAROFF | 1761 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZASAS | 1100 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZASZENTIMRE | 1946 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZASZENTIMRE-Újszentgyörgy | 306 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZASZŐLŐS | 1913 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZATENYŐ | 1785 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAVÁRKONY | 1346 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TISZAVÁRKONY-Szőlő | 300 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TOMAJMONOSTORA | 723 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TÖRÖKSZENTMIKLÓS | 21757 |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TÖRÖKSZENTMIKLÓS-Balla | 142 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TÖRÖKSZENTMIKLÓS-Surjány | 348 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TÖRÖKSZENTMIKLÓS-Szakállas | 93 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Jász-Nagykun-Szolnok | TÚRKEVE | 9545 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Komárom-Esztergom | ALMÁSFÜZITŐ | 2266 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Komárom-Esztergom | KOCS | 2672 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Komárom-Esztergom | MOCSA | 2300 |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Nógrád | CERED | 1090 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Nógrád | CERED-Tótújfalu | 120 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Nógrád | JOBBÁGYI | 2353 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Nógrád | KISBÁGYON | 467 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Nógrád | MÁTRASZELE | 1075 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Nógrád | SALGÓTARJÁN-Paptag | 51 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Nógrád | SZARVASGEDE | 445 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Nógrád | SZILASPOGONY | 373 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Nógrád | ZABAR | 565 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pest | ABONY | 15851 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Pest | APAJ | 1297 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Pest | ÁPORKA | 1139 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Pest | BÉNYE | 1272 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Pest | BUGYI | 5327 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Pest | CSEMŐ | 4379 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Pest | DABAS | 15765 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Pest | DÉLEGYHÁZA | 2930 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Pest | DÖMSÖD | 5799 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pest | DUNAVARSÁNY | 6674 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Pest | FARMOS | 3672 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Pest | GOMBA | 3017 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Pest | INÁRCS | 4396 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pest | JÁSZKARAJENŐ | 2941 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Pest | KISKUNLACHÁZA | 9010 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Pest | KOCSÉR | 1989 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Pest | KŐRÖSTETÉTLEN | 875 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Pest | LÓRÉV | 306 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Pest | MAJOSHÁZA | 1365 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Pest | MONOR | 18268 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Pest | MONORIERDŐ | 3416 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Pest | RÁCKEVE | 9574 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pest | SZENTLŐRINCKÁTA | 1911 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pest | SZIGETBECSE | 1328 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Pest | SZIGETCSÉP | 2339 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Pest | SZIGETSZENTMÁRTON | 2028 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Pest | TAKSONY | 6247 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Pest | TÁPIÓSZELE | 6272 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Pest | TATÁRSZENTGYÖRGY | 1902 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Pest | TÖRTEL | 4441 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Pest | ÚJHARTYÁN | 2746 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Pest | ÚJLENGYEL | 1747 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Pest | ÚJSZILVÁS | 2722 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pest | ÜLLŐ | 10423 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | ÁDÁND | 2402 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | ANDOCS-Nagytoldipuszta | 152 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | BABÓCSA | 1713 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Somogy | BÁBONYMEGYER | 891 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | BARCS | 11579 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | BOLHÓ | 792 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Somogy | BONNYA | 237 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | BŐSZÉNFA | 573 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Somogy | BUZSÁK | 1408 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | BÜSSÜ | 372 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Somogy | CSERÉNFA | 218 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | CSOMA | 439 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | DRÁVAGÁRDONY | 149 |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Somogy | ECSENY | 236 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | FELSŐMOCSOLÁD | 479 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | FONÓ | 340 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Somogy | GÁLOSFA | 292 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Somogy | GÖLLE | 865 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | GÖLLE-Inámpuszta | 188 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | HAJMÁS | 258 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | HÁROMFA | 834 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Somogy | JÁKÓ | 649 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | JUTA | 1245 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | KAPOSVÁR | 67746 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | KÁRA | 57 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | KISGYALÁN | 214 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | KOMLÓSD | 204 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Somogy | LENGYELTÓTI | 3355 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | LULLA | 253 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | MERNYE-Mernyeszentmiklós | 139 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | MEZŐCSOKONYA | 1306 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | MIKE | 690 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | MIKLÓSI | 241 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | NÁGOCS | 669 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Somogy | NAGYBERKI | 1461 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | NAGYKORPÁD | 610 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | ORCI | 578 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | PAMUK | 253 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Somogy | PATALOM | 387 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Somogy | PÉTERHIDA | 163 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Somogy | POLÁNY | 255 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | RINYAKOVÁCSI | 156 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | RINYASZENTKIRÁLY | 422 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Somogy | SÁNTOS | 575 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Somogy | SOM-Daránypuszta | 46 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | SOMOGYACSA | 152 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Somogy | SOMOGYARACS | 220 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Somogy | SOMOGYDÖRÖCSKE | 166 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | SOMOGYGESZTI | 549 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | SOMOGYSÁRD | 1320 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | SZABADI | 301 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Somogy | SZENTBALÁZS | 350 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | SZENTBORBÁS | 135 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Somogy | SZOROSAD | 97 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | TARANY | 1240 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Somogy | TASZÁR | 2089 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Somogy | TENGŐD | 543 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Somogy | TÖRÖKKOPPÁNY | 511 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| Somogy | ZIMÁNY | 646 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Somogy | ZSELICKISLAK | 329 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | APAGY | 2311 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | BAKTALÓRÁNTHÁZA | 4295 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | BALSA | 857 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | BÁTORLIGET | 755 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | BESENYŐD | 689 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | BESZTEREC | 1101 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | BIRI | 1416 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | BÖKÖNY | 3332 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | BUJ | 2382 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | DEMECSER | 4481 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | DOMBRÁD-Kistiszahát | 76 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | DÖGE | 2179 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | FÉNYESLITKE | 2515 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | FÜLPÖSDARÓC | 333 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | GARBOLC | 149 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | GÁVAVENCSELLŐ | 3798 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | GÉBERJÉN | 545 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | GÉGÉNY | 2039 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | GYŐRTELEK | 1688 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | HODÁSZ | 3435 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | JÁRMI | 1319 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | KÁLLÓSEMJÉN | 3908 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | KÉK | 2042 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | KEMECSE | 4975 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | KÉRSEMJÉN | 314 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | KISAR | 1091 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | KISLÉTA | 1955 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | KOCSORD | 2976 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | KÓTAJ | 4558 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | LASKOD | 1047 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | LEVELEK | 2932 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | MAGY | 853 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | MAGY-Kauzsaytanya | 136 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | MÁRIAPÓCS | 2189 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | MÁTÉSZALKA | 17712 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NÁBRÁD | 926 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NAGYDOBOS | 2208 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NAGYECSED | 6526 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NAGYHALÁSZ-Homoktanya | 211 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NAGYKÁLLÓ | 10324 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NAPKOR | 3815 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRBOGÁT | 3336 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRBOGDÁNY | 3051 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRCSAHOLY | 2189 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRCSÁSZÁRI | 1220 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRDERZS | 625 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍREGYHÁZA-Nyírszőlős | 3672 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍREGYHÁZA-Sóstógyógyfürdő | 1519 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRGYULAJ | 2104 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRIBRONY | 1210 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRJÁKÓ | 968 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRKARÁSZ | 2428 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRKÁTA | 1868 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRLUGOS | 2927 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRMADA | 4942 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRMEGGYES | 2711 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRMIHÁLYDI | 2016 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRPARASZNYA | 1004 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | NYÍRTÉT | 1108 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | ÓFEHÉRTÓ | 2650 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | OLCSVAAPÁTI | 316 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | ÓPÁLYI | 2928 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | ÖKÖRITÓFÜLPÖS | 1924 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | PANYOLA | 599 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | PAPOS | 843 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | PETNEHÁZA | 1904 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | PÓCSPETRI | 1772 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | RAKAMAZ | 5030 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | RAMOCSAHÁZA | 1496 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | RÁPOLT | 153 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | SZAMOSANGYALOS | 521 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | SZAMOSKÉR | 425 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | SZAMOSSZEG | 1971 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | SZAMOSTATÁRFALVA | 334 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TEREM | 695 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TIBORSZÁLLÁS | 1005 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TISZADADA | 2417 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TISZADOB | 2951 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TISZADOB-Rejetanya | 203 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TISZAESZLÁR | 2241 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TISZALÖK | 5929 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TISZARÁD | 610 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TISZASZALKA | 899 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TISZASZENTMÁRTON | 1237 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TISZATELEK | 1523 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TIVADAR | 210 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | TUNYOGMATOLCS | 2591 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | VAJA | 3439 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | VAJA-Rákóczitanya | 225 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | VÁSÁROSNAMÉNY-Gergelyiugornya | 1728 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | VASMEGYER | 1652 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | BÁTA | 1788 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | BELECSKA | 441 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tolna | CSIBRÁK | 369 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Tolna | CSIKÓSTŐTTŐS | 920 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Tolna | DALMAND | 1388 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Tolna | DECS | 4244 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Tolna | DIÓSBERÉNY | 374 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Tolna | DÖBRÖKÖZ | 2077 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Tolna | ÉRTÉNY | 786 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Tolna | FADD-Dombori | 84 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Tolna | FELSŐNYÉK | 1071 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tolna | FÜRGED | 722 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | GERJEN | 1287 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Tolna | GYÖNK | 2075 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Tolna | GYÖRKÖNY | 958 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | GYULAJ | 1048 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Tolna | KAJDACS | 1309 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | KAPOSPULA | 956 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | KAPOSSZEKCSŐ | 1541 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Tolna | KESZŐHIDEGKÚT | 229 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| Tolna | KOCSOLA | 1325 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Tolna | KOPPÁNYSZÁNTÓ | 352 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tolna | KÖLESD | 1418 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tolna | KURD | 1284 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | MAGYARKESZI | 1316 |  |  |  | X |  | X | X | X |
| Tolna | MEDINA | 729 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | MISZLA | 316 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | MUCSI | 505 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tolna | NAGYDOROG | 2788 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | NAGYKÓNYI | 1088 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Tolna | OZORA | 1745 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tolna | PÁLFA | 1551 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tolna | PÁLFA-Felsőrácegres | 97 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | PÁRI | 669 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tolna | PINCEHELY | 2477 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | REGÖLY | 1223 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | SÁRPILIS | 735 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Tolna | SÁRSZENTLŐRINC | 715 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | SÁRSZENTLŐRINC-Úzd | 288 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | SIMONTORNYA | 4401 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | SZAKADÁT | 268 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Tolna | SZAKÁLY | 1597 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | SZÁLKA | 576 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | SZÁRAZD | 249 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Tolna | SZEDRES | 2398 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Tolna | TAMÁSI | 8684 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | TENGELIC-Jánosmajor | 117 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Tolna | TOLNANÉMEDI | 1165 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | UDVARI | 486 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tolna | VÁRDOMB | 1218 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Vas | ACSÁD | 697 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | BORGÁTA | 149 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Vas | CSEPREG | 3525 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Vas | DARABOSHEGY | 92 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | DÖBÖRHEGY | 169 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | DÖRÖSKE | 101 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | EGYHÁZASHETYE | 392 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Vas | EGYHÁZASRÁDÓC | 1339 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vas | GERSEKARÁT | 709 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Vas | HALOGY | 276 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | HARASZTIFALU | 174 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Vas | HORVÁTZSIDÁNY | 789 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | IKLANBERÉNY | 31 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | KÁLD | 1098 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Vas | KISZSIDÁNY | 100 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Vas | KÖRMEND | 12186 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Vas | LÓCS | 120 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | MAGYARNÁDALJA | 206 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Vas | MERSEVÁT | 581 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vas | NAGYMIZDÓ | 130 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | NEMESREMPEHOLLÓS | 304 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vas | ÓLMOD | 87 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | PERESZNYE | 676 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | PORPÁC | 164 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Vas | RÁDÓCKÖLKED | 273 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Vas | SIMASÁG | 569 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | SZARVASKEND | 225 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Vas | SZENTGOTTHÁRD-Farkasfa | 285 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | SZERGÉNY | 367 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vas | TORMÁSLIGET | 347 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | VASALJA | 344 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Vas | VÖNÖCK | 801 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | ADORJÁNHÁZA | 445 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | APÁCATORNA | 183 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | BÉKÁS | 199 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Veszprém | BODORFA | 119 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Veszprém | BORSZÖRCSÖK | 390 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Veszprém | EGYHÁZASKESZŐ | 504 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Veszprém | GYEPÜKAJÁN | 387 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Veszprém | HIDEGKÚT | 441 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Veszprém | ISZKÁZ | 366 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | KAMOND | 414 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Veszprém | KÁPTALANFA | 912 |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Veszprém | KARAKÓSZÖRCSÖK | 348 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | KEMENESHŐGYÉSZ | 532 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | KERTA | 667 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | KÜLSŐVAT | 831 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | MAGYARGENCS | 567 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| Veszprém | MARCALGERGELYI | 435 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | MEZŐLAK | 1061 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Veszprém | NAGYPIRIT | 284 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Veszprém | NEMESHANY | 438 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Veszprém | TÓTVÁZSONY | 1174 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Veszprém | VÁRKESZŐ | 197 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Veszprém | VINÁR | 254 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Zala | BAGOD | 1376 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | BARLAHIDA | 155 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Zala | BECSVÖLGYE | 847 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | BONCODFÖLDE | 331 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | CSONKAHEGYHÁT | 359 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | DOBRONHEGY | 155 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | GYŰRŰS | 103 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Zala | HAGYÁROSBÖRÖND | 314 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | KÁVÁS | 257 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | KEMÉNFA | 97 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | KUSTÁNSZEG | 540 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | MILEJSZEG | 397 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | NÉMETFALU | 194 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | OZMÁNBÜK | 199 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | PÁLFISZEG | 189 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | SALOMVÁR | 640 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | VASPÖR | 391 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | ZALABOLDOGFA | 356 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | ZALACSÉB | 569 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | ZALAHÁSHÁGY | 383 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | ZALASZENTGYÖRGY | 430 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Zala | ZALAVÁR | 916 |  |  |  |  |  | X | X |  |

„